ROMÂNIA

Județul Prahova

Primăria Municipiului Ploiești

Arhitect Șef

Ca urmare a cererii adresate de d-l DAVID MIHAI FLORIN  domiciliat în județul Prahova, comuna Gura Vitioarei nr.51A, înregistrată cu ultimul nr.305862/11.08.2016, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul :

AVIZ

Nr.007 din 11.08.2016

pentru Planul urbanistic zonal pentru ” MODIFICARE CUT ”

generat de imobilul teren str.Tazlău nr.4A situat în Ploiești, județul Prahova.

Obiectiv secundar : ” Amplasare imobil locuințe colective, cu regim de înălțime S/D+P+4”

Inițiator :      DAVID MIHAI FLORIN

Proiectant :  S.C. ARHIZANE PLAN S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR : - arh. Andreea Ioana Aluchi

Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în P.U.Z. : str.Tazlău nr. 4A, Ploiești, județul Prahova,  delimitată conform plan 2, cu suprafața de 1863 mp conform măsurători și cu drept de servitute pe 132 mp.

Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior :

- regim de construire : înșiruit; izolat/cuplat

- funcțiune predominantă : zonă de locuit

- H max. = cf.art.31 din R.G.U. ; regim de înălțime P+2-4 , P+5-10

- CUT max. = 1,50

- POT max. = 50 %

retragerea minimă față de aliniament = 3 m pentru locuințe și de 5 m pentru construcții cu altă destinație, sau acolo unde sunt fronturi construite compact, se va respecta aliniamentul construcțiilor existente în zonă;

- retrageri minime față de limitele laterale = se va respecta Codul Civil

- retrageri minime față de limitele posterioare = se va respecta Codul Civil

Prevederi P.U.Z. – R.L.U. propuse :

- UTR N-3/Lb

- Lb  - ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME   P+2-4, P+5-10 ( inclusiv funcțiuni complementare)

- regim de construire = izolat;

- funcțiune predominantă : rezidențială ( în regim colectiv)

- Hmax suprateran = 18,00 m ; regim maxim de înălțime : S/D+P+4

- P.O.T max.. : 50 %

- C.U.T.max. : 1,8

- retragerea minimă față de aliniament = edificabilul a fost stabilit la 3,00 m /alee de servitute  (sud)

- retrageri minime față de limite laterale = 2 m la vest și 3 m la est

- retrageri  minime față de limitele posterioare = 3 m la nord

- circulații și accese = accesele auto și pietonale  se vor realiza dinspre str. Tazlău, prin fundătura existentă și aleea de servitute

echipare tehnico – edilitară = inițiatorul PUZ  se va obliga prin contract cu Consiliul Local , după caz :

- să prelungească rețelele existente ( dacă au capacitatea necesară);

- să mărească, după necesități, capacitatea rețelelor publice existente;

- să construiască noi rețele

-    echiparea cu utilități ( energie electrică, apă, canalizare, gaze, termoficare și telecomunicații ) se va rezolva prin extinderea rețelelor existente în zonă).

-      toate costurile privind realizarea infrastructurii (drumuri, rețele) vor fi suportate de către inițiatorul  PUZ

În urma şedinţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din data de 11.08.2016 a fost avizat favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată (la  documentație ) și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art.63 alin (2) lit.g) din Legea nr.350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea  executării lucrărilor de construire  (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai  a prevederilor acestuia .

În perioada 15.06 – 29.06.2016 documentaţia de urbanism a fost supusă procedurii de informare şi consultare a publicului.

Având în vedere Raportul nr.304190/09.06.2016 se consideră din acest punct de vedere ca fiind îndeplinite toate condiţiile legale, astfel că se poate iniţia procedura de aprobare în cadrul Consiliului Local Ploieşti.

Conform art. 35 (3) din Ordinul nr. 233/26.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, inițiatorul documentației va transmite, în termen de 15 zile de la aprobarea în Consiliul local Ploiești, în format tipărit și după caz în format digital Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, un exemplar din documentația de urbanism aprobată.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate  a certificatului de urbanism nr. 89 din 03.02.2016, emis de Primăria Municipiul Ploiești.

pentru ARHITECT ŞEF,

ing.Rita Marcela NEAGU